SZZP – RR 50 / 2022 – 272 – 646 / 2022                                                                                                Dębica, dnia 23 sierpnia 2022r.

WYJ.  I FRR

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w Procedurze Rozeznania Rynku na: DOSTOSOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO PŁYTY LĄDOWISKA, DOSTOSOWANIE ŚWIETLNYCH POMOCY WZROKOWYCH LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCÓW, ZMIANA LOKALIZACJI WSKAŹNIKA KIERUNKU WIATRU, AKTUALIZACJA INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (RR 50 / 2022), informuje co następuje:

1) Zgodnie z zapisem w FRR cyt.: „Wykonawca w uzgodnionym terminie z Zamawiającym może dokonać wizji lokalnej lądowiska oraz zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z  treścią Instrukcji Operacyjnej Lądowiska Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.”

2) Producentem systemu oświetlenia lądowiska jest firma CALZONI.

3) Zgodnie z zapisem w FRR cyt.: „(…) -uzupełnienie brakującego oświetlenia projektorowego WKW.” Zamawiający wymaga wymiany 6 szt. halogenów LED o mocy 10W.

4) Zgodnie z zapisem w FRR cyt.: „Zmiana lokalizacji Wskaźnika Kierunku Wiatru (WKW)’. Zamawiający nie wymaga wymiany istniejącego WKW.

5) Zgodnie z zapisem w FRR cyt.: „Dostosowanie oznakowania poziomego płyty lądowiska (malowanie) zgodnie z aktualnymi przepisami lotniczymi ICAO oraz zaleceniem LPR.” Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia hydrofobowego płyty lądowiska.

6) Zgodnie z zapisem w FRR cyt.: „Aktualizacja Instrukcji Operacyjnej Lądowiska dla helikopterów Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Dębicy.” Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przeszkód lotniczych.”

7) Zgodnie z zapisem w FRR cyt.: „Termin realizacji: max. 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.”

„OFERTĘ”, tj. –

1) niniejszy FORMULARZ (podpisany przez Wykonawcę),

a)  /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS -  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii

2) Oświadczenia Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia oraz braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 1  do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 2 do FRR,

4) PROJEKT UMOWY – ZAŁ. NR 3 do FRR,

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl  lub bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl -  
w terminie do dnia  26 SIERPNIA 2022r.

ZATWIERDZAM: ……………………………..

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – Przemysław Wojtys

G.S./A.L.