FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU RR 50/2022

ORAZ: WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY

NA: DOSTOSOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO PŁYTY LĄDOWISKA, DOSTOSOWANIE ŚWIETLNYCH POMOCY WZROKOWYCH LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCÓW, ZMIANA LOKALIZACJI WSKAŹNIKA KIERUNKU WIATRU, AKTUALIZACJA INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Dostosowanie oznakowania poziomego płyty lądowiska (malowanie) zgodnie z aktualnymi przepisami lotniczymi ICAO oraz zaleceniem LPR. Zakres prac: - mechaniczne i chemiczne usunięcie istniejącego oznakowania, - przygotowanie płyty lądowiska pod nową malaturę, - czyszczenie, gruntowanie, miejscowe uzupełnienie ubytków, - wykonanie trasowań pod nowe oznakowanie, - malowanie oznakowań farbami drogowymi, cienkowarstwowo, - wykonanie antypoślizgowości nowych malatur. | 1 |  |  |  |
|  | 2. Dostosowanie świetlnych pomocy wzrokowych lądowiska śmigłowców do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakres dostaw: - oprawy strefy TLOF typ: UPL-CUR-SO 4 szt. (okablowanie, puszki i materiały instalacyjne) Zakres prac: - wykonanie otworowania płyty lądowiska pod nowe oprawy strefy TLOF, - montaż opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną, - modernizacja automatyki sterowania oświetleniem, - uruchomienie, testy, szkolenie. | 1 |  |  |  |
|  | 3. Zmiana lokalizacji Wskaźnika Kierunku Wiatru (WKW) - zmiana WKW z obecnej lokalizacji na dach klatki schodowej lądowiska śmigłowców - wykonanie i uszczelnienie przepustów instalacyjnych w nowej lokalizacji WKW - ułożenie instalacji zasilającej WKW w nowej lokalizacji - wykonanie prac elektrycznych rozłączeniowych i przyłączeniowych - uzupełnienie brakującego oświetlenia projektorowego WKW | 1 |  |  |  |
|  | 4. Aktualizacja Instrukcji Operacyjnej Lądowiska dla helikopterów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy | 1 |  |  |  |
|  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

Wykonawca w uzgodnionym terminie z Zamawiającym może dokonać wizji lokalnej lądowiska oraz zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z  treścią Instrukcji Operacyjnej Lądowiska Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

OFERUJEMY:

1. Termin realizacji: max. 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania): przez cały okres trwania umowy.

3.  GWARANTUJEMY:

A. Okres gwarancji na dostarczone materiały oraz wykonane prace = min. 24 miesiące max. 72 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru – ……………..………………. miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru.

4. OŚWIADCZAMY, ŻE:

A. Wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie *)

B. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie n/w części zamówienia *):

1) …………………………………………………………………………………..……...……………………………..………………………………..

2) itd. ………………………………………………………………………………………..…………………..………………………….…..………

C. Nazwy Firm podwykonawców  (o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty):

1) ………………….……………………………………………………………….………..………………..………………………….……………….

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

*) właściwe zaznacza / wpisuje Wykonawca

5. Płatność za zrealizowane dostawy:

a) wystawianie faktur VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia

b) termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

6. KRS  lub  REGON  lub NIP: …………………………………………………………………………………………………………………..

7. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: …..…..........................................................................................................................

…………………………………………………..……………………tel. / fax...........................................................................................................................

8. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. ADRES E- MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ”, tj. –

1) niniejszy FORMULARZ (podpisany przez Wykonawcę),

a)  /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS -  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii

2) Oświadczenia Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia oraz braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 1  do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 2 do FRR,

4) PROJEKT UMOWY – ZAŁ. NR 3 do FRR,

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl  lub bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl -  
w terminie do dnia  24 SIERPNIA 2022r.

W zakresie merytorycznym - osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Andrzej BAJGER – Kierownik Sekcji Eksploatacyjno-Technicznej, tel. 14  68 08 261 LUB mgr inż. Gabriel SOWA – Specjalista ds. Inwestycji, tel. 14 68 08 260

W zakresie formalnym - osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr Agnieszka LECH – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. 14 68 08 260

ZASADY  PROWADZONEJ  PROCEDURY  RR 50  / 2022:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia, lub co do treści Projektu Umowy  (wnioski  w/w  można  składać  w  nieprzekraczalnym  terminie   do  dnia 22 SIERPNIA 2022r.)  będą realizowane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,                                                                                                                                     b)    ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu   zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,                                                              c)    ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku lub Projekcie Umowy, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców – przekazując te informacje Wykonawcom drogą elektroniczną na adres e-mail tych Wykonawców.

- Wybór „oferty”, wg kryteriów oceny ofert, nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów formalnych, merytorycznych / warunków minimalnych spowoduje odrzucenie danej „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

5. „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta”  przedstawiająca najkorzystniejszą cenę

A. CENA (cena brutto oferty)   -   100 %    -  waga 1,0000

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty ocenianej  x  waga

6. Do Formularza RR zostaje dołączony Projekt Umowy – celem akceptacji przez Wykonawcę.

a) Wykonawca może zaproponować zmiany treści Projektu Umowy  (za wyjątkiem zapisów będących treścią złożonej przez Wykonawcę  „oferty”) – jednakże nie później niż w terminie do dnia 22 SIERPNIA 2022r.

- w przypadku braku propozycji Wykonawcy zmian treści Projektu Umowy lub braku złożenia Oświadczenia przez Wykonawcę  o wyrażeniu akceptacji Projektu Umowy – umowa zostanie zawarta wg treści Projektu Umowy.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:                                                                                                                                a) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie,                                                                                                                                              b) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone,                                                                                                                                                       c) zaistnieją istotne dla Zamawiającego okoliczności lub takie okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy:

a) oferta „prawidłowa” (tj. niepodlegająca odrzuceniu) z najniższą z oferowanych cen brutto przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  Wykonawcy, którzy złożyli oferty „prawidłowe”, tj. niepdlegające odrzuceniu   (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o obniżenie zaoferowanej pierwotnie ceny) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni,

9.   W przypadku unieważnienia Procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Agnieszka Lech

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Dębica, dnia 18 sierpnia 2022r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;  oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000414441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, działająca pod adresem: https://zoz-debica.eZamawiajacy.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: RR 50 / 2022 , prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,  z 2020r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275,2320), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp):

1. DOTYCZĄCE  PODSTAW  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA  Z ART.108 UPZP  ORAZ  DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  Z  ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Składając ofertę w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp  - w PRCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU,  Nr: RR 50 / 2022:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art.  108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1.

...................................                                                                                                     ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                                        Podpis i osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Na podstawie Art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenie  składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia”.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……..

...................................                                                                                                ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                                  Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

OŚWIADCZENIE JEST SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

2. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE ORZECZENIA ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO: ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że wobec mnie, Wykonawcy, składającego „ofertę” w  Procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 50 / 2022, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

...................................                                                                                              ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                                 Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy.

3. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE PODANYCH POWYŻEJ INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................................                                                                                           ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                              Podpis osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE (jako integralną całość ZAŁĄCZNIKA NR 1)  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  „OFERTĄ”

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej Procedurze Rozeznania Runku Nr: RR 50 / 2022.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej / umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  „OFERTĄ”

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FRR – PROJEKT UMOWY NA: DOSTOSOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO PŁYTY LĄDOWISKA, DOSTOSOWANIE ŚWIETLNYCH POMOCY WZROKOWYCH LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCÓW, ZMIANA LOKALIZACJI WSKAŹNIKA KIERUNKU WIATRU, AKTUALIZACJA INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

1. Wykonawca może zaproponować ewentualne zmiany treści Projektu Umowy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22 SIERPNIA 2022r.

LUB

2.  Zatwierdzić Projekt Umowy – poprzez złożenie stosownego Oświadczenia / zapisu: „bez uwag” na ostatniej stronie Projektu Umowy - wraz z podpisem przez osobę uprawnioną / umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

3. W przypadku braku propozycji Wykonawcy w zakresie zmian treści Projektu Umowy lub braku złożenia Oświadczenia przez Wykonawcę  o wyrażeniu akceptacji Projektu Umowy – umowa zostanie zawarta wg treści Projektu Umowy.

UMOWA  Nr   .... / 2022   SU

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp: RR 50 / 2022  zawarta  w  dniu  .....  pomiędzy: …...  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......, , a Firmą:.......- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do........ wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy  jest  wykonanie:  robót budowlanych pn.: DOSTOSOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO PŁYTY LĄDOWISKA, DOSTOSOWANIE ŚWIETLNYCH POMOCY WZROKOWYCH LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCÓW, ZMIANA LOKALIZACJI WSKAŹNIKA KIERUNKU WIATRU, AKTUALIZACJA INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

2. Zakres umowy obejmuje wykonanie następujących czynności:

2.1. Dostosowanie oznakowania poziomego płyty lądowiska (malowanie) zgodnie z aktualnymi przepisami lotniczymi ICAO oraz zaleceniem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zakres prac obejmuje:

- mechaniczne i chemiczne usunięcie istniejącego oznakowania,

- przygotowanie płyty lądowiska pod nową malaturę,

- czyszczenie, gruntowanie, miejscowe uzupełnienie ubytków,

- wykonanie trasowań pod nowe oznakowanie,

- malowanie oznakowań farbami drogowymi, cienkowarstwowymi,

- wykonanie antypoślizgowości nowych malatur.

2.2. Dostosowanie świetlnych pomocy wzrokowych lądowiska śmigłowców do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakres prac obejmuje:

- dostawę opraw strefy TLOF typ: UPL-CUR-SO 4 szt. (okablowanie, puszki i materiały instalacyjne)

- wykonanie otworowania płyty lądowiska pod nowe oprawy strefy TLOF,

- montaż opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną,

- montaż i demontaż niezbędnych rusztować w celu zamontowania opraw i okablowania,

- modernizacja automatyki sterowania oświetleniem,

- uruchomienie, testy, szkolenie.

2.3. Zmianę lokalizacji Wskaźnika Kierunku Wiatru (WKW). Zakres prac obejmuje:

- zmiana WKW z obecnej lokalizacji na dach klatki schodowej lądowiska śmigłowców

- wykonanie i uszczelnienie przepustów instalacyjnych w nowej lokalizacji WKW

- ułożenie instalacji zasilającej WKW w nowej lokalizacji

- wykonanie prac elektrycznych rozłączeniowych i przyłączeniowych

- uzupełnienie brakującego oświetlenia projektorowego WKW

2. 4. Aktualizacja Instrukcji Operacyjnej Lądowiska dla helikopterów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie aktualizacji Instrukcji Operacyjnej Lądowiska

- uzgodnienie Instrukcji Operacyjnej Lądowiska z Lotniczym Pogotowiu Ratunkowych

§ 2

TERMIN WYKONANIA

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  max. 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

§ 3

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z przedłożoną ofertą złożoną w procedurze rozeznania rynku .

2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości: ……………………. brutto

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lądowiska dla helikopterów oraz zapoznał się z Instrukcją Operacyjną Lądowiska będącej w posiadaniu Zamawiającego.

4. Kwota wynagrodzenia umownego obejmuje wszelkie czynności niezbędne do wykonania zakresu robót opisanych w § 1 umowy.

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia zostanie zapłacone na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Pracownika SET ZOZ Dębica – Kierownika SET ZOZ Dębica lub Specjalistę ds. Inwestycji SET ZOZ Dębica.

2. Wykonawca w terminie min. 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia robót na terenie lądowiska powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

§ 5

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się będzie fakturą końcową po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez Pracownika Sekcji Technicznej ZOZ Dębica.

3. Zapłata należności faktury nastąpi przelewem na konto  Wykonawcy .

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie w ciągu 60 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi podpisanymi przez Pracownika SET.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu, na których będą prowadzone roboty.

- Zabezpieczenia i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienia  dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Ustalenie kolejności robót z pracownikiem SET ZOZ Dębica.

- Prowadzenia robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, P. Poż. i innymi obowiązującymi w tym w zakresie oraz do utrzymywania porządku w czasie wykonywania robót.

- Uporządkowania terenu prowadzonych robót po zakończeniu prac w tym usunięciu własnym staraniem wszystkich odpadów. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ustaleniami  i obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych atestów, protokołów badań i sprawdzeń

§ 7

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia, które jednak nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

§ 8

Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności za te wady.

2. Okres gwarancji na dostarczone materiały i wykonane prace wynosi ……. miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenia do niej takich postanowień, które byłoby niekorzystne dla Zmawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

- Strony przewidują, nastające kary umowne:

A.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego za te roboty za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000 zł.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000 zł.

- Łączna wysokość kar nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia umownego netto.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionych strat, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a)   zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót budowlanych przez Podwykonawców

2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty lub wykonane usługi będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla WYKONAWCY, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO,

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia WYKONAWCY lub odpowiednio od zapłaty przez WYKONAWCĘ wynagrodzenia Podwykonawcy;

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory mogące zaistnieć na tle umowy strony będą rozwiązywać polubownie, zaś wobec braku zgody, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A:                                                                                   Z A M A W I A J Ą C Y: