| ZAŁĄCZNIK NR 3: TABELA – PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- |
| Numer układu MultiSplit | Zakres | Parametry techniczne | Ilość [kpl] | Wartość netto urządzeń | Wartość netto montażu instalacji chłodniczej i skroplin | Wartość netto razem |
| 1 | Jadalnia, Oddz. II pok.psychologa, Gabinet | Agregat zewnetrzny multisplit 12,3/12,3 kW wraz z 4 sztukami jednostkek wewnętrznych: 2 szt - klimatyzator kasetonowy 3,5/3,8 kW, 1 szt - klimatyzator kasetonowy 2,6/2,9 kW, 1 szt - klimatyzator ścienny 2,6/2,9 kW | 1 |  |  |  |
| 2 | Gabinety poradnia | Agregat zewnetrzny multisplit 8,2/8,8 kW wraz z 4 sztukami jednostkek wewnętrznych - klimatyzatory ścienne 2,6/2,9 kW | 1 |  |  |  |
| 3 | Dyżurka pielęgniarek(parter), pok.lekarzy, pok. Chorych, pok.pddziałowej,świetlica (oddz.II) | Agregat zewnetrzny multisplit 12,3/12,3 kW wraz z 5 sztukami jednostkek wewnętrznych: 4 szt - klimatyzator ścienny 2,6/2,9 kW, 1 szt - klimatyzator ścienny 3,5/3,8 kW, | 1 |  |  |  |
| 4 | Statystyka (parter) gab. Psychologiczne IIp. | Agregat zewnetrzny multisplit 7,9/8,2 kW wraz z 3 sztukami jednostkek wewnętrznych - klimatyzatory ścienne 2,6/2,9 kW | 1 |  |  |  |
| 5 | Świetlica(oddz. I), świetlica,sekretariat, (oddz. III) | Agregat zewnetrzny multisplit 10,6/10,6 kW wraz z 3 sztukami jednostkek wewnętrznych: 1 szt - klimatyzator ścienny2,6/2,9 kW, 2 szt - klimatyzator ścienny 3,5/3,8 kW, | 1 |  |  |  |
| 6 | Oddz.I: sekretariat, 2xpok. Lekarzy, pok. Zabiegowy | Agregat zewnetrzny multisplit 8,2/8,8 kW wraz z 4 sztukami jednostkek wewnętrznych - klimatyzatory ścienne 2,6/2,9 kW | 1 |  |  |  |
| 7 | Pok.chorych 2x | Agregat zewnetrzny multisplit 7,9/8, 2kW wraz z 2 sztukami jednostkek wewnętrznych - klimatyzatory ścienne 3,5/3,8 kW | 1 |  |  |  |
| 8 | Pok.oddziałowej,pok lekarzy (oddz. I) pok.lekarzy x2 (oddz. III) | Agregat zewnetrzny multisplit 8,2/8,8 kW wraz z 4 sztukami jednostkek wewnętrznych - klimatyzatory ścienne 2,6/2,9 kW | 1 |  |  |  |
| 9 | Pok.lekarzy(oddz.III), pok.chorychx2 (oddz.III) | Agregat zewnetrzny multisplit 10,6/10,6 kW wraz z 3 sztukami jednostkek wewnętrznych: 1 szt - klimatyzator ścienny 2,6/2,9 kW, 2 szt - klimatyzator ścienny 3,5/3,8 kW, | 1 |  |  |  |
| 10 | Punkt konsultacyjny i środowisko | Agregat zewnetrzny multisplit 5,3/5,6 kW wraz z 2 sztukami jednostkek wewnętrznych: 1 szt - klimatyzator ścienny 2,6/2,9 kW, 1 szt - klimatyzator ścienny 3,5/3,8 kW, | 1 |  |  |  |
| 11 | Oddz. II pok. Chorych x2 | Agregat zewnetrzny multisplit 7,9/8,2 kW wraz z 2 sztukami jednostkek wewnętrznych - klimatyzatory ścienne 3,5/3,8 kW | 1 |  |  |  |
| 12 | Oddz. II: pok.zabiegowy, pok.lekarski,pok. Ordynatora, sekretariat | Agregat zewnetrzny multisplit 8,2/8,8 kW wraz z 4 sztukami jednostkek wewnętrznych - klimatyzatory ścienne 2,6/2,9 kW | 1 |  |  |  |
| 13 | Oddz.III: sekretariat, pok. Lekarzy,pok. Ordynatora, pok. Zabiegowy | Agregat zewnetrzny multisplit 8,2/8,8 kW wraz z 4 sztukami jednostkek wewnętrznych - klimatyzatory ścienne 2,6/2,9 kW | 1 |  |  |  |
|  | SUMA: | SUMA: | SUMA: |